Visão geral do sistema
Este sistema tem como objetivo monitorar a temperatura do ambiente onde alimentos estão armazenados, garantindo que estejam dentro da faixa ideal para conservação.

Funcionamento
 O sensor coleta a temperatura do ambiente e envia os dados para o sistema. Esses dados são processados para verificar se estão dentro do intervalo adequado. Em seguida, são armazenados em um banco de dados e exibidos em uma aplicação web.

Objetivo
Garantir a qualidade e segurança dos alimentos por meio do controle contínuo da temperatura.

Regras de negócio A temperatura deve permanecer dentro de uma faixa definida como ideal. Quando o valor estiver fora desse intervalo, o sistema deve identificar a situação como alerta.

Registro de dados
Todas as leituras de temperatura devem ser registradas com data e hora para consulta futura.

Alertas
Quando a temperatura estiver fora do padrão, o sistema deve indicar visualmente no dashboard que há um problema.

Aplicação web
A aplicação deve permitir visualizar a temperatura atual, o histórico de medições e o status do ambiente. Também deve possuir funcionalidades básicas de cadastro, edição e exclusão de usuários.

Tecnologias utilizadas
 Dispositivo com sensor de temperatura para coleta de dados
 Comunicação via MQTT
 Processamento com Node-RED
 Banco de dados para armazenamento
 Aplicação web para visualização e gerenciamento