Visão geral do armazenamento de temperatura
 Nesta etapa será definido como as leituras de temperatura recebidas pelo sistema serão armazenadas no banco de dados.

Objetivo
 Registrar todas as medições de temperatura e umidade para permitir consulta no dashboard e análise do histórico.

O que será feito

Receber os dados de temperatura e umidade no sistema
 Tratar os dados no fluxo do Node-RED
 Organizar os dados no formato correto para o banco
 Inserir os dados na tabela sensores
 Garantir que cada registro tenha data e hora

Estrutura utilizada

Tabela sensores com os campos temperatura, umidade e data_hora

Fluxo de funcionamento

O ESP8266 envia os dados via MQTT
 O sistema recebe os dados no Node-RED
 Os dados são tratados e organizados
 O sistema insere os valores na tabela sensores
 Cada leitura é registrada com data e hora automaticamente

Esquema de armazenamento

Dispositivo envia dados
 Sistema recebe e processa
 Banco de dados armazena as informações

Regras de armazenamento

Toda leitura deve ser registrada
 Não haverá sobrescrita de dados
 Os registros devem manter histórico completo
 A data e hora devem ser registradas automaticamente

Resultado esperado

As leituras de temperatura devem ser salvas corretamente no banco
 O sistema deve manter um histórico contínuo de dados
 A aplicação web deve conseguir consultar essas informações para exibição

Observações

A implementação deve ser simples e direta
 O foco é garantir que os dados sejam salvos sem falhas
 A estrutura deve permitir fácil consulta para uso no dashboard