Visão geral da etapa MQTT
 Nesta etapa será configurada a comunicação entre o dispositivo e o sistema utilizando o protocolo MQTT.

Objetivo
 Permitir que os dados de temperatura coletados pelo ESP8266 sejam enviados e recebidos pelo sistema em tempo real.

O que será feito

Configurar um broker MQTT local na máquina
 Definir os tópicos que serão utilizados para envio dos dados
 Programar o ESP8266 para se conectar ao Wi-Fi e ao broker MQTT
 Enviar a temperatura e umidade para os tópicos definidos
 Configurar o sistema no Node-RED para se conectar ao broker
 Configurar o recebimento dos dados no Node-RED através dos tópicos
 Testar o envio e recebimento dos dados

Tópicos utilizados

temperatura/ambiente
umidade/ambiente

Fluxo de funcionamento

O ESP8266 coleta os dados do sensor
 Os dados são enviados para o broker MQTT
 O Node-RED recebe os dados
 Os dados ficam prontos para serem processados e salvos no sistema

Resultado esperado

O sistema deve receber os dados de temperatura em tempo real sem falhas
 A comunicação entre o dispositivo e o sistema deve estar funcionando corretamente

Observações

Todos os dispositivos devem estar conectados na mesma rede Wi-Fi
 A comunicação deve ser simples e contínua durante a execução do sistema