Visão geral da conexão MQTT no ESP8266
 Nesta etapa será configurada a conexão do ESP8266 com o broker MQTT para permitir o envio dos dados de temperatura e RFID para o sistema.

Objetivo
 Garantir que o ESP8266 consiga se conectar à rede Wi-Fi e ao broker MQTT, enviando os dados coletados de forma contínua.

O que será feito

Configurar a conexão do ESP8266 com a rede Wi-Fi
 Definir o endereço do broker MQTT
 Definir a porta de comunicação do MQTT
 Configurar um identificador para o dispositivo
 Estabelecer a conexão com o broker MQTT
 Garantir reconexão automática em caso de falha
 Enviar os dados de temperatura e RFID para os tópicos definidos

Parâmetros de conexão

Endereço do broker MQTT definido como o IP da máquina que está rodando o sistema
 Porta padrão 1883
 Identificador único para o ESP8266
 Sem autenticação para simplificar o projeto

Tópicos utilizados

temperatura/ambiente
 umidade/ambiente
 rfid/acesso

Fluxo de funcionamento

O ESP8266 inicia e conecta ao Wi-Fi
 Em seguida tenta se conectar ao broker MQTT
 Após conectar, começa a enviar os dados dos sensores
 Se a conexão cair, o dispositivo tenta reconectar automaticamente
 Os dados enviados são recebidos pelo sistema para processamento

Esquema de conexão

O ESP8266 conecta ao roteador via Wi-Fi
 O computador com o sistema está na mesma rede
 O broker MQTT roda no computador
 O ESP8266 envia os dados para o broker através da rede local

Resultado esperado

O ESP8266 deve manter conexão estável com o broker MQTT
 Os dados devem ser enviados corretamente para os tópicos
 O sistema deve receber as informações em tempo real

Observações

Todos os dispositivos devem estar na mesma rede Wi-Fi
 O IP do broker deve ser fixo durante a apresentação
 A implementação deve ser simples e confiável para evitar falhas durante a demonstração